广东省排污许可证申请表

（样表）

一、申请单位基本情况（申请单位填报）

| 单位名称(公章) | 深圳市×××××公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 | * * * * * * * * -* (□□) |  |  |  |  |  |  |
| 排污申报登记代码 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ |  |  |  |  |  |  |
| 中心位置经度 | □□□°□□′□□″ |  |  |  |  |  |  |
| 中心位置纬度 | □□°□□′□□″ |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 | 深圳 市 ×× 区××街道 ×× 路 ×× 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | ××××××××××× |  |  | 邮政编码 |  | ××××× |  |
| 法定代表人 | 王五 |  | 环保联系人及联系电话 |  | 陆六，××××××××××× |  |  |
| 行业类别 | 印制线路板 |  |  |  |  |  |  |
| 排污种类 | 1、废水√； 2、废气√ |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 1、新建项目√； 2、现有项目□； 3、改、扩建项目□ |  |  |  |  |  |  |
| 新鲜用水量（万吨/年） | ×× | 能源消耗量（万吨标煤/年） |  |  |  |  | ×× |
| 废水排放量（万吨/年） | ×× | 废气排放量（万标立方米/年） |  |  |  |  | ×× |
| 主要生产工艺 （可附页） | 镀铜、镀锡、蚀刻等，工艺流程图见附件。 |  |  |  |  |  |  |
| 污水治理设施处理能力(吨/日) | ×× |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理工艺 （可附页） | 化学沉淀+生化处理，工艺流程图见附件。 |  |  |  |  |  |  |
| 废气治理设施处理能力(标立方米/时) | ×× |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理工艺 （可附页） | 酸碱喷淋吸收+活性炭吸附，工艺流程图见附件。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |

二、水污染物排放情况（申请单位填报）

| 排污口数量 | 1 |  | 自动监测装置数量 |  |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放去向 | 1、直接进入海域 □ 2、直接进入江河、湖、库等水环境 □ 3、进入城市下水道（再入沿海海域）□4、进入城市下水道（再入江河、湖、库）□ 5、进入城市污水处理厂√ 6、直接进入污灌农田□ 7、进入地渗或蒸发地 □ 8、进入其他单位□ 9、工业废水集中处理厂□ 10、 其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 受纳水体 | ××河 |  |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 排污口 编号 | 排污口 名称 |  | 是否安装自 动监测装置 | 自动监测 污染物种类 |  |  |
|  | WS-001 | 废水总排放口 |  | 无 | - |  |  |
| 年废水排放量限值（万吨/年） |  | ×× |  |  |  |  |  |
| 废水排放执行标准 |  | 总铜污染物执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值，化学需氧量、悬浮物、氨氮等污染物的排放不超过该标准现有项目相应排放限值的200%。 |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 浓度限值（mg/L） | 污染物名称 |  | 浓度限值（mg/L） | 污染物名称 |  | 浓度限值 （mg/L） |
| pH | 6-9 (无量纲) | 悬浮物 |  | 60 | COD |  | 100 |
| 总铜 | 0.3 | 氨氮 |  | 16 | 总磷 |  | 1 |

注：排污口、污染物可附页。

三、大气污染物排放情况（申请单位填报）

| 排污口数量 |  |  | 2 |  |  | 自动监测装置数量 |  |  |  | 无 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污口信息 | 排污口 编号 |  |  |  | 排污口 名称 |  |  | 是否安装自 动监测装置 |  | 自动监测 污染物种类 |  |
|  | FQ-001 |  |  |  | 酸雾废气净化塔废气排放口 |  |  | 无 |  | 无 |  |
|  | FQ-002 |  |  |  | VOC废气净化塔废气排放口 |  |  | 无 |  | 无 |  |
|  | FQ-003 |  |  |  | 厂界无组织排放 |  |  | 无 |  | 无 |  |
| 年废气排放量限值（万标立方米/年） |  |  |  |  |  | ×× |  |  |  |  |  |
| 废气排放执行标准 |  |  |  |  |  | 酸雾废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5标准，VOCs执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》丝网印刷第二时段标准，氨、恶臭、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级排放标准。 |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 浓度限值（mg/m3） |  | 污染物名称 |  |  | 浓度限值 （mg/m3） |  | 污染物名称 |  | 浓度限值 （mg/m3） |
| 氮氧化物 |  | 200 |  | 氯化氢 |  |  | 30 |  | 硫酸雾 |  | 30 |
| VOCs |  | 120 |  | 氨气 |  |  | 1.5（无组织） |  | 硫化氢 |  | 0.06 |
| 臭气 |  | 20（无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：排污口、污染物可附页。

四、申请单位需提交的相关材料

| 名称 | 是否缺漏 | 缺漏等原因说明 |
| --- | --- | --- |
| 首次申领 |  |  |
| 1.申请单位营业执照或组织机构代码证等法定身份证明。 | 否 |  |
| 2.建设项目环境影响评价批复文件 | 否 |  |
| 3. 建设项目落实环评批复文件意见的自查报告 | 否 |  |
| 4.承诺书 | 否 |  |
| 延续申请 |  |  |
| 1．申请单位营业执照或组织机构代码证等法定身份证明；法定代表人或负责人身份证明 | 否 |  |
| 2.最近一年内符合环境监测频次要求的环境监测数据报告及设备运行证明 | 否 |  |
| 3.现有企业原排污许可证正、副本 | 否 |  |
| 4.承诺书 | 否 |  |

五、申请单位申明：

本单位提交材料客观真实，并承担相应法律责任。

申请单位（盖章）

年    月     日

六、环保部门审批意见

| 许可证编号 |  | □□□□□□－□□□□－□□□□□□ |
| --- | --- | --- |
| 许可证 有效期限 |  | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 审 批 意 见 | 发证机关（盖章） 年 月 日 |  |